Приложение № 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО «УК Пионер» за 2021 год

(наименование сетевой организации)

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
	№
	Классификация потребителей
	Количество потребителей услуг в 2021 году в разрезе уровней напряжения, шт.
	Количество потребителей услуг в 2021 году в разрезе категорий надежности, шт.
	Прирост количества потребителей за 2021г. по отношению к 2020г. в разрезе уровней напряжения, шт
	Прирост количества потребителей за 2021г. по отношению к 2020г. в разрезе категорий надежности, шт.

	
	
	до 1 кВ
	1-20 кВ
	Итого
	1 категория
	2 категория
	3 категория
	Итого:
	до 1 кВ
	1-20 кВ
	Итого:
	1 категория
	2 категория
	3 категория
	Итого:

	1
	Физические лица
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Юридические лица
	4
	38
	42
	0
	0
	42
	42
	0
	+2
	+2
	0
	0
	+2
	+2

	 Итого: по всем типам потребителей
	5
	38
	43
	0
	0
	43
	43
	0
	+2
	+2
	0
	0
	+2
	+2


1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованные приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:
	2020 год

	Потребители
	Наименование показателя
	Состояние систем учета

	
	
	Всего точек поставки
	в т.ч. точки поставки, оборудованные приборами учета
	в т.ч. системы учета ээ с удаленным сбором данных

	Юридические лица
	Точек учета, шт.
	81
	81
	0

	Ввода в МКД
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Потребители-граждане
	Точек учета, шт.
	1
	1
	0

	Бесхозные сети
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Всего:
	Точек учета, шт.
	82
	82
	0

	2021 год

	Потребители
	Наименование показателя
	Состояние систем учета

	
	
	Всего точек поставки
	в т.ч. точки поставки, оборудованные приборами учета
	в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных

	Юридические лица
	Точек учета, шт.
	83
	83
	0

	Ввода в МКД
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Потребители-граждане
	Точек учета, шт.
	1
	1
	0

	Бесхозные сети
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Всего:
	Точек учета, шт.
	84
	84
	0

	ДИНАМИКА

	Потребители
	Наименование показателя
	Состояние систем учета

	
	
	Всего точек поставки
	в т.ч. точки поставки, оборудованные приборами учета
	в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных

	Юридические лица
	Точек учета, шт.
	+2
	+2
	0

	Ввода в МКД
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Ввода в многоквартирные дома
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Бесхозные сети
	Точек учета, шт.
	0
	0
	0

	Всего:
	Точек учета, шт.
	+2
	+2
	0


1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
	№
	Тип электросетевого хозяйства
	Единица измерения
	2020 год 
	2021 год
	Динамика 2021 к 2020 гг

	1
	Трансформаторная  подстанция уровнем напряжения 6, 35/6кВ
	шт.
	1
	1
	0

	2
	Трансформаторная подстанция уровнем напряжения 6, 10/0,4 кВ
	шт.
	13
	14
	+1

	3
	Кабельные линии электропередач 6 кВ
	км.
	15,928
	17
	+1,072

	4
	Воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ
	км.
	0
	0
	0

	5
	Воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ
	км.
	3,24
	0
	-3,24

	6
	Кабельные линии электропередач 0,4 кВ
	км.
	14,18
	17
	+2,82


1.3.1. Информация о мощности трансформаторных подстанций.
	№ ТП
	Наименование потребителя
	Мощность силового трансформатора, кВА
	Динамика 2021 к 2020 году

	
	
	Т1
	Т2
	-

	ПС-35/6кВ
	Борсоева,109
	10000
	10000
	-

	ПС-35/6кВ
	Борсоева,109
	63
	63
	

	ТП-1
	Борсоева,109
	1000
	750
	-

	ТП-2
	Борсоева,109
	750
	1000
	-

	ТП-3
	Борсоева,109
	800
	1000
	-

	ТП-4
	Борсоева,109
	630
	-
	-

	ТП-5
	Борсоева,109
	630
	-
	-

	ТП-РП
	Корабельная,32
	630
	1000
	-

	ТП-0
	Корабельная,32
	560
	-
	-

	ТП-2
	Корабельная,32
	630
	630
	-

	ТП-3
	Корабельная,32
	1000
	1000
	-

	ТП-5
	Корабельная,32
	630
	-
	-

	ТП-6
	Корабельная,32
	1000
	1000
	-

	ТП-879
	Сахьяновой,9
	400
	
	-

	ТП-880
	Сахьяновой,9
	800
	1000
	-

	ТП-1211
	Пугачева,55
	400
	
	+400

	 
	  
	37366
	+400


1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.  
	№
	Оборудование
	Уровень напряжения
	Процент износа – отношение к нормативному
	Динамика 2020 к 2019

	ПС-35/6кВ
	Электрооборудование ПС, силовые тр-ры, КЛ,ВЛ
	СН1
	70
	-

	ПС-35/6кВ
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-1
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-2
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-3
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-4
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-5
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-РП
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-0
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-2
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-3
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-5
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-6
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-879
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-880
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-

	ТП-1211
	Электрооборудование ТП, силовой тр-р, КЛ,ВЛ
	СН2
	60
	-


2. Информация о качестве услуг по передаче

электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.  
	№
	Показатель
	Значение показателя, годы

	
	
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя

	1
	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ([image: image1.wmf]SAIDI

П

)
	
	
	

	1.1
	ВН (110 кВ и выше)
	-
	-
	-

	1.2
	СН1 (35 - 60 кВ)
	-
	-
	-

	1.3
	СН2 (1 - 20 кВ)
	0
	0
	-

	1.4
	НН (до 1 кВ)
	-
	-
	-


	2
	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ([image: image2.wmf]SAIFI

П

)
	
	
	

	2.1
	ВН (110 кВ и выше)
	-
	-
	-

	2.2
	СН1 (35 - 60 кВ)
	-
	-
	-

	2.3
	СН2 (1 - 20 кВ)
	0
	0
	-

	2.4
	НН (до 1 кВ)
	-
	-
	-

	3
	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ([image: image3.wmf]SAIDI, 

план

П

)
	
	
	

	3.1
	ВН (110 кВ и выше)
	-
	-
	-

	3.2
	СН1 (35 - 60 кВ)
	-
	-
	-

	3.3
	СН2 (1 - 20 кВ)
	0
	0
	-

	3.4
	НН (до 1 кВ)
	0
	0
	-

	4
	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ([image: image4.wmf]SAIFI, 

план

П

)
	
	
	

	4.1
	ВН (110 кВ и выше)
	-
	-
	-

	4.2
	СН1 (35 - 60 кВ)
	-
	-
	-

	4.3
	СН2 (1 - 20 кВ)
	0
	0
	-

	4.4
	НН (до 1 кВ)
	0
	0
	-

	5
	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
	0
	0
	-

	5.1
	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
	0
	0
	-


2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

	№
	Структурная единица сетевой организации
	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, [image: image5.wmf]SAIDI

П


	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, [image: image6.wmf]SAIFI

П


	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),

[image: image7.wmf]SAIDI, 

план

П


	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),

[image: image8.wmf]SAIFI, 

план

П


	Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)

	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	

	1
	Всего по сетевой организации
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0


2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.
Не выполнялись. 
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
3. Информация о качестве услуг

по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
	№ п/п
	Наименование участка сети
	Напряжение, кВ
	Присоединенная мощность, МВА
	Пропускная способность, МВт
	Фактически потребляемая мощность, МВт
	Текущий резерв мощности,
МВт
	Прогнозные данные по присоединяемой мощности на 2022 г., МВт
	Планируемый резерв мощности на конец 2022г.

	1.
	ПС-35/6кВ
	35 кВ
	20
	8,5
	2,5
	6,0
	0
	6,0

	2.
	ТП-1
	6 кВ
	1,75
	1,49
	0,9
	0,59
	0
	0,59

	3.
	ТП-2
	6 кВ
	1,75
	1,49
	0,9
	0,59
	0
	0,59

	4.
	ТП-3
	6 кВ
	1,8
	1,53
	0,8
	1,73
	0
	1,73

	5.
	ТП-4
	6 кВ
	0,63
	0,53
	0,3
	0,23
	0
	0,23

	6.
	ТП-5
	6 кВ
	0,63
	0,53
	0,25
	0,28
	0
	0,28

	7.
	ТП-РП
	6 кВ
	1,63
	1,39
	1
	0,39
	0,3
	0,09

	8.
	ТП-0
	6 кВ
	0,56
	0,48
	0,25
	0,23
	0
	0,23

	9.
	ТП-2
	6 кВ
	1,26
	1,07
	0,9
	0,17
	0
	0,17

	10.
	ТП-3
	6 кВ
	2
	1,7
	1,3
	0,4
	0,2
	0,2

	11.
	ТП-5
	6 кВ
	0,63
	0,53
	0,3
	0,2
	0
	0,2

	12.
	ТП-6
	6 кВ
	2
	1,7
	1,2
	0,5
	0
	0,5

	13.
	ТП-879
	6 кВ
	0,4
	0,34
	0,2
	0,14
	0
	0,14

	14.
	ТП-880
	6 кВ
	1,8
	1,53
	1,0
	0,53
	0,5
	0,03

	15
	ТП-1211
	6 кВ
	0,4
	0,34
	0,2
	0,24
	0
	0,24


3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
Не выполнялись.
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.  
	N
	Показатель
	Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
	Всего  

	
	
	до 15 кВт включительно
	свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно
	свыше 150 кВт и менее 670 кВт
	не менее 670 кВт
	объекты по производству электрической энергии
	

	
	
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	

	1
	Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки
	1
	4
	300
	
	
	-
	   -
	   -
	   -
	   -
	   -
	   -
	   -
	   -
	   -
	

	2
	Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
	1
	4
	300
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
	0
	0
	0
	
	
	  -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	по вине сетевой организации
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	по вине сторонних лиц
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
	10
	10
	0
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
	1
	4
	300
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
	1
	4
	300
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	по вине сетевой организации
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	по вине заявителя
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
	30
	30
	0
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
       Информация размещена на официальном сайте в сети интернет energoprof.info.

              Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону об электроэнергетике (в ред. Федерального закона от 04.11.2007 № 250-ФЗ, ст.26) в порядке определенном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией  и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, в сроки, устанавливаемые Правилами.

Для заключения договора и получения технических условий заявитель должен направить в адрес руководства ООО  «УК Пионеро» заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям. В заявке должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 9, с учетом пунктов 12-14 Правил технологического присоединения. К заявке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 10 Правил. 
4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.  
	№
	Категории обращений потребителей
	Формы обслуживания

	
	
	Очная форма
	Заочная форма с использованием телефонной связи
	Электронная форма с использованием сети Интернет
	Письменная форма с использованием почтовой связи
	Прочее

	
	
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %
	2020
	2021
	Динамика изменения показателя, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Всего обращений потребителей, в том числе:
	0
	2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	оказание услуг по передаче электрической энергии
	0
	2
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	осуществление технологического присоединения
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	коммерческий учет электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	качество обслуживания
	0
	0
	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	техническое обслуживание электросетевых объектов
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	прочее (указать) обрыв ВЛ,КЛ
	  0
	 0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Жалобы
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	качество услуг по передаче электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	качество электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	осуществление технологического присоединения
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	коммерческий учет электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	качество обслуживания
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	прочее (указать)
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Заявка на оказание услуг
	1
	4
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	по технологическому присоединению
	1
	4
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	организация коммерческого учета электрической энергии
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	прочее (указать)
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

	№
	Офис обслуживания потребителей
	Тип офиса
	Адрес местонахождения
	Номер телефона, адрес электронной почты
	Режим работы
	Предоставляемые услуги
	Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде
	Среднее время на обслуживание потребителя, мин.
	Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.
	Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)

	1
	Производственный офис ООО «УК Пионер»
	
	г. Улан-Удэ, ул. Корабельная,41
	8 3012 201000, info@omega.irk.info
	08-00 до 17-00, выходной суббота, воскресенье
	Все услуги касающиеся деятельности организации
	2
	30
	0
	-


4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

	№
	Наименование
	Единица измерения
	

	1
	Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей:

Номер телефона по вопросам энергоснабжения:

Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
	номер телефона
	8 3012 201000. (239)
83012-276409

	2
	Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов
	единицы
	52

	2.1
	Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации
	единицы
	52

	2.2
	Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню
	единицы
	  -

	3
	Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период
	мин.
	  Ответ производится немедленно

	4
	Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период
	мин.
	  -


4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
Заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям, заявки на проверку приборов учета электрической энергии.

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
При необходимости обслуживания данной категории потребителей, специалисты организации готовы выехать и решить вопросы на месте, в том числе принять заявку об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
1. Качество обслуживания ООО «УК Пионер» электросетевого хозяйства, 4 звонка, нет нареканий;
2. Время реагирования персонала ООО «УК Пионер» на заявки по устранению аварийных ситуаций, 7 звонков, нет нареканий, среднее время – 15 – 30 минут;

3. Качество обслуживания персоналом ООО «УК Пионер» в телефонном режиме, 11 звонков, нет нареканий;

4. Пожелания потребителей по повышению качества обслуживания потребителей – 4 звонка, нет нареканий, пожелание о предоставлении показаний приборов учета посредством смс, соц. сетей принято к сведению.

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
Разрабатывается комплекс услуг по предоставлению смс информирования потребителей, сбора показаний через соцсети и смс.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

	N
	Идентификационный номер обращения
	Дата обращения
	Время обращения
	Форма обращения
	Обращения
	Обращения потребителей, содержащие жалобу
	Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг
	Факт получения потребителем ответа
	Мероприятия по результатам обращения

	
	
	
	
	Очное обращение
	Заочное обращение посредством телефонной связи
	Заочное обращение посредством сети Интернет
	Письменное обращение посредством почтовой связи
	Прочее
	Оказание услуг по передаче электрической энергии
	Осуществление технологического присоединения
	Коммерческий учет электрической энергии
	Качество обслуживания потребителей
	Техническое обслуживание электросетевых объектов
	Прочее
	Качество услуг по передаче электрической энергии
	Качество электрической энергии
	Осуществление технологического присоединения
	Коммерческий учет электрической энергии
	Качество обслуживания потребителей
	Техническое обслуживание электросетевых объектов
	Прочее
	По технологическому присоединению
	Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии
	Организация коммерческого учета электроэнергии
	Прочее
	Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки
	Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков
	Обращение оставлено без ответа
	Выполненные мероприятия по результатам обращения
	Планируемые мероприятия по результатам обращения

	
	
	
	
	3
	112
	0
	0
	-
	16
	3
	-
	
	
	96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	112
	115
	
	-
	115
	-


