## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | год
ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | Ф7 от ТП-1 Энергоактив | 6 (6.3) | 11,00 2022.01.31 | 11,30 2022.01.31 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ Ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 10.02.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
2 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | ф.8 ТП-3 ООО Землеустроитель | 6 (6.3) | 16,30 2022.02.15 | 16,45 2022.02.15 | В | 0.25 | ТП 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 15-02-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
3 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | ф.22 от ТП-4 | 6 (6.3) | 09,05 2022.03.15 | 09,10 2022.03.15 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ф.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 2022-03-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
4 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. 9 Тп-5 | 0.38 | 17,30 2022.04.19 | 17,37 2022.04.19 | В | 0.12 | КЛ 0.38 кВ СПК Пирамида |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19-04-2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
5 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | КЛ-0,4кв ф. 23 ТП-3 | 6 (6.3) | 11,50 2022.05.23 | 16,44 2022.05.23 | В | 4.9 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 23-05-2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
6 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | Тп-5,ф.8 | 6 (6.3) | 16,05 2022.06.21 | 16,11 2022.06.21 | В | 0.1 | КЛ 0.38 кВ фидер 8 ( СПК Пирамида) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22-06-21 | 3.4.9.3 | 4.13,4.12 | 1
7 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | ф.1 ТП-9 | 6 (6.3) | 15,05 2022.07.18 | 15,10 2022.07.18 | В | 0.08 | КЛ 0.38 кВ ИП Бардунаев Э.С |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
8 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | ф.10 ТП-879 | 6 (6.3) | 14,30 2022.08.10 | 14,41 2022.08.10 | В | 0.18 | КЛ 10 (10.5) кВ ООО Инсемакс-Трейд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 10-08 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
9 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | ф.2 ТП-2 | 6 (6.3) | 08,10 2022.09.14 | 08,19 2022.09.14 | В | 0.15 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
10 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | КЛ-0,4кв ф. 5 ТП-3 | 6 (6.3) | 10,01 2022.10.17 | 10,07 2022.10.17 | В | 0.1 | ТП 6 (6.3) кВ ф.5 КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 17-10-22 | 3.4.8 | 4.13 | 1
11 | ООО "Управляющая компания Пионер" (ООО "УК Пионер") | КЛ | КЛ-0,4кВ ООО Стройназ | 6 (6.3) | 13,56 2022.12.08 | 14,03 2022.12.08 | В | 0.12 | КЛ 0.38 кВ ООО Стройназ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 08/12/2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь