## Лист1
Абзац 8 подпункта г) п.19
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за 3-ой квартал 2022
№ п/п | № ТП | Местонахождение | общая мощность тр-ров, кВА | Уровень напряжения, кВ | Объём свободной для потребителей мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПС-35/6кВ Стеклозавод
1 | ТП-1 | г.Улан-Удэ, ул.Борсоева,109 | 1750 | 6/0,4 | 590
2 | ТП-2 |  | 1750 | 6/0,4 | 696
3 | ТП-3 |  | 1800 | 6/0,4 | 160
4 | ТП-4 |  | 630 | 6/0,4 | 145
5 | ТП-5 |  | 630 | 6/0,4 | 150
6 | ТП-РП | г.Улан-Удэ, ул.Корабельная | 1630 | 6/0,4 | 0
7 | ТП-0 |  | 560 | 6/0,4 | 0
8 | ТП-2 |  | 1260 | 6/0,4 | 0
9 | ТП-3 |  | 2000 | 6/0,4 | 0
11 | ТП-5 |  | 630 | 6/0,4 | 0
11 | ТП-6 |  | 2000 | 6/0,4 | 0
12 | ТП-879 | г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой | 400 | 6/0,4 | 150
13 | ТП-880 |  | 1800 | 6/0,4 | 210